様式第26の２（第62条の２の２関係）

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書（タンクの腐食防止等の状況）

| 年 月 日 富山県東部消防組合管理者 あて 申 請 者 住 所 （電話 ） 氏 名 ㊞ |
| --- |
| 設置者 | 住所 | 電話 |
|  | 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| タンクの呼称 又は番号 |  |
| 設置の許可申請 年月日 | 年 月 日 |
| 設置の許可年月日 及び許可番号 | 年 月 日 第 号 |
| 基準適合届出 | 新基準適合届出( 年 月 日)･第一段階基準適合届出( 年 月 日) |
| 貯蔵最大数量 | ㎘ |
| ＊ コーティング | 種類 | １ ガラスフレークコーティング ２ ガラス繊維強化プラスチックライニング ３ エポキシ系塗装 ４ タールエポキシ系塗装 ５ その他（ ） |
|  | 施工の区分 | 新規 ・ 中途 ・ 塗り替え （コーティング施工年月日 年 月 日） |
|  | コーティング管理 技術者氏名 |  |
| タンク底部外面の腐食防止措置＊ | 外面防食措置 | アスファルトサンド・電気防食・その他（ ） |
|  | 雨水浸入防止措置 | 適 ・ 否 |
| 板 厚＊ | アニュラ板厚 | 設計板厚 | ㎜ | 底板 板厚 | 設計板厚 | ㎜ |
|  |  | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |  | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |
|  |  | 測定板厚最小値 | ㎜ |  | 測定板厚最小値 | ㎜ |
| 補修･変形＊ | 補修の適・否 | 適 ・ 否 |
|  | 有害な変形の有無 | 有 ・ 無 |
| 不 等 沈 下＊ | 最大値のタンク直径に対する割合 |
| 支持力・沈下＊ | 平均沈下量 ㎜／年 |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | 有・無 |
|  | 過去３年間の消防法第12条第２項に基づく措置命令 | 有・無 |
|  | 消防法第14条の２、第14条の３及び第14条の３の２の規定に関する違反 | 有・無 |
|  | 保安作業従事者に対する適切な教育訓練＊ | 適・否 |
|  | 保安のための適切な巡視、点検＊ | 適・否 |
| ※受 付 欄 | 備 考 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

３　＊印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

４　※印の欄は、記入しないこと。